## ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ РОССИЯ
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
МОДУЛИ СЕРИИ GQQ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПУСК)
1 | Хладон 227еа |  | Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль). | 0 | 0
2 | Хладон 125 |  | Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль). | 0 | 0
3 |  |  | Заправка в модули заказчика. |  | 0 тг/кг
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ МПТХ 150-32/20-12 (ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ХЛАДОНОМ)
1 | МПТХ 150-20-12 |  | Модуль V =20 л., Рр =150 атм., Ду ЗПУ=12мм (без ГОТВ) с защитным кожухом. | 0 | 302400
2 | МПТХ 150-32-12 |  | Модуль V =32 л., Рр =150 атм., Ду ЗПУ=12мм (без ГОТВ) с защитным кожухом. | 0 | 317900
3 | МПТХ 150-20-12Г |  | Модуль V =20 л., Рр =150 атм., Ду ЗПУ=12мм (без ГОТВ) с защитным кожухом Горизонтального исполнения. | 0 | 315400
4 | МПТХ 150-32-12Г |  | Модуль V =32 л., Рр =150 атм., Ду ЗПУ=12мм (без ГОТВ) с защитным кожухом Горизонтального исполнения. | 0 | 331500
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ МПТХ 65-50/100-33 (ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ХЛАДОНОМ)
1 | МПТХ 65-50-33 |  | Модуль V = 50 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ =33мм (без ГОТВ) с защитным кожухом. | 0 | 442600
2 | МПТХ 65-100-33 |  | Модуль V = 100 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ=33мм (без ГОТВ) с защитным кожухом. | 0 | 476200
3 | МПТХ 65-50-33 ЭМ |  | Модуль V = 50 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ =33мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом, с защитным кожухом. | 0 | 472000
4 | МПТХ 65-100-33 ЭМ |  | Модуль V = 100 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ =33мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом, с защитным кожухом. | 0 | 505600
5 | МПТХ 65-100-50 |  | Модуль V = 100 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ = 50мм (без ГОТВ) с защитным колпаком. | 0 | 552900
6 | МПТХ 65-100-50 ЭМ |  | Модуль V=100 л., Pp=65 атм., Ду ЗПУ=50мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом, с защитным колпаком. | 0 | 582300
7 | B04420004 |  | Пиропатрон DR 2005/C1. | 0 | 28900
8 | B05000000 |  | Переходник пиропатрона. | 0 | 3200
9 | В04420052 |  | Устройство ручного и пневматического пуска. | 0 | 30700
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ МПТХ С65-50/100-33 (ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ХЛАДОНОМ)
1 | МПТХ-С 65-50-33 |  | Модуль V = 50 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ =33мм (без ГОТВ) с защитным кожухом. | 0 | 552700
2 | МПТХ-С 65-100-33 |  | Модуль V = 100 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ=33мм (без ГОТВ) с защитным кожухом. | 0 | 607000
3 | МПТХ-С 65-50-33 ЭМ |  | Модуль V = 50 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ =33мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом, с защитным кожухом. | 0 | 588000
4 | МПТХ-С 65-100-33 ЭМ |  | Модуль V = 100 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ =33мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом, с защитным кожухом. | 0 | 642300
5 | МПТХ-С 65-100-50 |  | Модуль V = 100 л., Pp =65 атм., Ду ЗПУ = 50мм (без ГОТВ) с защитным колпаком. | 0 | 664100
6 | МПТХ-С 65-100-50 ЭМ |  | Модуль V=100 л., Pp=65 атм., Ду ЗПУ=50мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом, с защитным колпаком. | 0 | 699400
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ МПТУ 150-50-12, ЗАРЯЖЕННЫЙ ГОТВ - СО₂ (35кг)
1 | МПТУ-C 150-50-12 |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм. | 0 | по запросу
2 | МПТУ-C 150-50-12-ЭМ |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с электромагнитным приводом. | 0 | по запросу
3 | МПТУ-C 150-50-12-ЭМ/Р |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с электромагнитным приводом и устройством ручного пуска. | 0 | по запросу
4 | МПТУ-C 150-50-12-ПП/Р |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с пиропатроном и устройством ручного пуска. | 0 | по запросу
5 | В07850200 |  | Устройство калибровочное, для модулей МПТУ 150-100(50)-12. | 0 | по запросу
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ МПТУ 150-100-12, ЗАРЯЖЕННЫЙ ГОТВ - СО₂ (75кг)
1 | МПТУ 150-100-12 |  | Модуль V =100 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм. | 0 | 510700
2 | МПТУ 150-100-12-ЭМ |  | Модуль V =100 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с электромагнитным приводом. | 0 | 589800
3 | МПТУ 150-100-12-ЭМ/Р |  | Модуль V =100 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с электромагнитным приводом и устройством ручного пуска. | 0 | 599700
4 | МПТУ 150-100-12-ПП/Р |  | Модуль V =100 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с пиропатроном и устройством ручного пуска. | 0 | 540100
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ МПТУ-С 150-50-12, ЗАРЯЖЕННЫЙ ГОТВ - СО₂ (35кг)
1 | МПТУ-С 150-50-12 |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм. | 0 | 476100
2 | МПТУ-С 150-50-12-ЭМ |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с электромагнитным приводом. | 0 | 575800
3 | МПТУ-С 150-50-12-ЭМ/Р |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с электромагнитным приводом и устройством ручного пуска. | 0 | 588200
4 | МПТУ-С 150-50-12-ПП/Р |  | Модуль V =50 л., Рр = 150 атм., Ду ЗПУ = 12мм, с пиропатроном и устройством ручного пуска. | 0 | 513100
ПУСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | В04420078 |  | Устройство пиротехнического пуска (ЗИП). | 0 | 21600
2 | В04425103 |  | Электромагнитный привод. | 0 | 87100
3 | В04420065 |  | Устройство ручного пуска. | 0 | 10800
4 | 029730019 |  | Дренажное устройство (клапан). | 0 | 14900
5 | В04420066 |  | Устройство пневматического пуска. | 0 | 9100
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1 | РВД 8-30-650-У1 |  | Рукав высокого давления РВД 8-30-650-У1 предназначен для соединения модулей при пневматическом пуске. Длина 650мм. | 0 | 0
2 | РВД 8-150 |  | Рукав высокого давления РВД 8-150. Диаметр условного прохода 8 мм. Для пускового баллона. | 0 | 0
3 | РВД 12-150 |  | Рукав высокого давления предназначен для соединения модулей типа МПТХ 150-20(32)-12 (Г) с трубопроводом. Рукав рассчитан на рабочее давление 14,7 МПа. Минимальный радиус изгиба 80 мм.Длина 375 мм. В комплект поставки входят две уплотнительные прокладки. | 0 | 0
4 | РВД 38-65 |  | Рукав высокого давления РВД 38-65 предназначен для соединения модулей типа МПТХ 65-50(100)-33 или МПТХ-С 65-50(100)-33 с трубопроводом АУГП. Рабочее давление 6,4МПа. Диаметр условного прохода 38мм. Минимальный радиус изгиба 500 мм. Длина 1050мм. | 0 | 0
5 | РВД У-38-65 |  | Рукав высокого давления угловой РВД У-38-65 предназначен для соединения модулей типа МПТХ 65-50(100)-33 или МПТХ-С 65-50(100)-33 с трубопроводом АУГП. Рабочее давление 6,4 МПа. Диаметр условного прохода 38 мм. Длина 800 мм. | 0 | 0
6 | Переходник ЗПУ-РВД |  | Предназначен для соединения рукава РВД У-38-65 с запорно пусковым устройством. | 0 | 0
7 | РВД 50-65 |  | Рукав высокого давления РВД 50-65 предназначен для соединения модулей типа МПТХ 65-100-50 или МПТХ-С 65-100-50 с трубопроводом АУГП. Рабочее давление 6,4Мпа. Диаметр условного прохода 50мм. Минимальный радиус изгиба 500 мм. Длина 1050мм. | 0 | 0
8 | РВД-У 50-65 |  | Рукав высокого давления угловой РВД-У-50-65 предназначен для соединения модулей типа МПТХ 65-100-50 или МПТХ-С 65-100-50 с трубопроводом АУГП.Рабочее давление 6,4МПа, диаметр условного прохода 50мм. Длина 650мм. | 0 | 0
9 | РВД 50-65-500 |  | Угловой рукав высокого давления РВД 50-65-500 предназначен для модулей типа МПТХ 65-100-50, используется для коллектора с обратным клапаном. Диаметр условного прохода 50 мм., Рр = 65 атм. | 0 | 0
10 | РВД 50-65-650 |  | Угловой рукав высокого давления РВД 50-65-650 предназначен для модулей типа МПТХ 65-100-50 , Диаметр условного прохода 50 мм., Рр = 65 атм. | 0 | 0
КРЕПЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ
1 | КС-357 |  | Крепление КС-357 используется для фиксации модуля газового пожаротушения типа МПТХ или МПТХ-С к неподвижным строительным конструкциям (одно крепление на модуль). Анкерные болты в комплект поставки не входят и заказываются отдельно. | 0 | 0
НАСАДКИ
1 | А-НВ 001 (1/2") |  | Насадок струйный с углом распыления 360°с внутренней резьбой G1/2" предназначен для равномерного распределения струй ГОТВ в защищаемом объеме. L=40mm. Количество отверстий - 8. | 0 | 0
2 | А-НВ 001-02 (3/4") |  | Насадок струйный с углом распыления 360°с внутренней резьбой труб 3/4" предназначен для равномерного распределения струй ГОТВ в защищаемом объеме. L=48mm. Количество отверстий - 8. | 0 | 0
3 | А-НВ 001-04 (1") |  | Насадок струйный с углом распыления 360°с внутренней резьбой труб 1" предназначен для равномерного распределения струй ГОТВ в защищаемом объеме. L=54mm. Количество отверстий - 8. | 0 | 0
МУФТЫ
1 | МП-СДУ |  | Муфта приварная предназначена для установки сигнализатора давления универсального СДУ-М на трубопроводе АУГП. , ЯИПМ .302636.001. | 0 | 0
2 | МП М60х2 |  | Муфта приварная предназначена для присоединения к трубопроводу АУГП РВД 50-65. ЯИПМ.715241.015. | 0 | 0
ШТУЦЕРЫ
1 | ШП G1/2" |  | Штуцер приварной, ЯИПМ.715241.004, предназначен для установки на трубопроводе АУГП насадка. | 0 | 0
2 | ШП G3/4" |  | Штуцер приварной, ЯИПМ.715241.004-01, предназначен для установки на трубопроводе АУГП насадка. | 0 | 0
3 | ШП G1" |  | Штуцер приварной, ЯИПМ.715241.004-02, предназначен для установки на трубопроводе АУГП насадка. | 0 | 0
4 | ШП M56x2 |  | Штуцер приварной ШП-М56х2 предназначен для присоединения к трубопроводу АУГП РВД 38-65 или РВД У-38-65. ЯИПМ.715241.008. | 0 | 0
ЗАГЛУШКИ
1 | ЗИ-В М56х2 |  | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В М56х2 предназначена для установки на трубопроводе АУГП вместо РВД при проведении гидравлических испытаний. | 0 | 0
2 | ЗИ-Н G1/2" |  | Заглушка испытательная с наружной резьбой ЗИ-Н G1/2" предназначена для установки на трубопроводе АУГП вместо сигнализатора давления при проведении гидравлических испытаний. | 0 | 0
3 | ЗИ-В G1/2″ |  | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G1/2 предназначена для установки на трубопроводе АУГП вместо насадка при проведении гидравлических испытаний. | 0 | 0
4 | ЗИ-В G3/4″ |  | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G3/4″ предназначена для установки на трубопроводе АУГП при проведении гидравлических испытаний. | 0 | 0
5 | ЗИ-В G1″ |  | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G1″ предназначена для установки на трубопроводе АУГП при проведении гидравлических испытаний. | 0 | 0
6 | ЗПП R1/8" |  | Заглушка пневмопуска ЗПП R1/8" устанавливается в устройство пневматического пуска замыкающего модуля. ЯИПМ. 753125.015 | 0 | 0
ПЕРЕХОДНИКИ
1 | ПИМ G1/2" - М20х1,5 |  | Переходник испытательный ПИМ G1/2" - М20х1,5, предназначен для установки манометра вместо насадка при проведении гидравлических испытаний трубопровода АУГП. | 0 | 0
2 | ПИМ G3/4" - М20х1,5 |  | Переходник испытательный ПИМ G3/4" - М20х1,5, предназначен для установки манометра вместо насадка при проведении гидравлических испытаний трубопровода АУГП. | 0 | 0
3 | ПИМ G1" - М20х1,5 |  | Переходник испытательный ПИМ G1" - М20х1,5, предназначен для установки манометра вместо насадка при проведении гидравлических испытаний трубопровода АУГП. | 0 | 0
4 | ПП R1/8-M16x1,5 |  | Переходник пневмопуска ПП R1/8-M16x1,5 предназначен для соединения модулей с помощью РВД 8-30-650-У1 при пневматическом пуске. | 0 | 0
СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
1 | СДУ-М |  | Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОТВ в трубопровод АУГП. | 0 | 0
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
1 | ОК-50 |  | Обратный клапан ОК-50 | 0 | 0
2 | ОК-100 |  | Обратный клапан ОК-100 | 0 | 0
3 | РУ 80-150 |  | Распределительное устройство РУ 80-150 | 0 | 0
4 | РУ 50-150 |  | Распределительное устройство РУ 50-150 | 0 | 0
5 | РУ 32-150 |  | Распределительное устройство РУ 32-150 | 0 | 0
6 | РУ 25-150 |  | Распределительное устройство РУ 25-150 | 0 | 0

## ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ КИТАЙ
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
МОДУЛИ СЕРИИ GQQ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПУСК)
1 | Хладон 227еа |  | Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль) | 0 | 0
2 | Хладон 125 |  | Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль) | 0 | 0
3 |  |  | Заправка в модули заказчика. |  | 0 тг/кг
МОДУЛИ СЕРИИ GQQ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПУСК)
1 | GQQ40L\2.5-SA |  | Модуль V=40л., Рр=2,5 МРа, Ду ЗПУ=32мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, комплект крепежа. Особенности: Применяется как модульная установка АУГП для объектов малого объема (до 45 м3). При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп. опция). Не рекомендуется использовать модуль в составе батарей. Габаритные размеры: Ф265, Hобщ=1165, Нцво=1030. | 0 | 0
2 | GQQ70L\2.5-SA |  | Модуль V=70л., Рр=2,5 МРа, Ду ЗПУ=32мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, комплект крепежа. Особенности: Применяется как модульная установка АУГП для объектов малого и среднего объема (до 78 м3). При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп. опция). Не рекомендуется использовать модуль в составе батарей. Габаритные размеры: Ф366, Hобщ=1070, Нцво=960. | 0 | 0
3 | GQQ90L\2.5-SA |  | Модуль V=90л., Рр=2,5 МРа, Ду ЗПУ=32мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, комплект крепежа. Особенности: Применяется как модульная установка АУГП для объектов среднего объема (до 100 м3). При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп. опция). Не рекомендуется использовать модуль в составе батарей. Габаритные размеры: Ф366, Hобщ=1280, Нцво=1175. | 0 | 0
4 | GQQ120L\2.5-SA |  | Модуль V=120л., Рр=2,5 МРа, Ду ЗПУ=32мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, комплект крепежа. Особенности: Применяется как модульная установка АУГП для объектов большого объема (до 135 м3). При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Не рекомендуется использовать модуль в составе батарей. Габаритные размеры: Ф366, Hобщ=1585, Нцво=1475. | 0 | 0
МОДУЛИ СЕРИИ XQQ (ПОДВЕСНОЙ ТИП)
1 | XQQC16/1.6-SA |  | Модуль V=16л., Рр=1,6 МРа, Ду ЗПУ=15мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, сигнализатор давления, потолочное крепление. Особенности: Применяется как модульная АУГП для объектов особо малого и малого объема (до 17 м3).При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Не рекомендуется использовать несколько модулей для защиты одного помещения. Габаритные размеры: Ф335, Hобщ=480. | 0 | 0
2 | XQQC20/1.6-SA |  | Модуль V=20л., Рр=1,6 МРа, Ду ЗПУ=15мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, сигнализатор давления, потолочное крепление. Особенности: Применяется как модульная АУГП для объектов особо малого и малого объема (до 22 м3). Не рекомендуется использовать несколько модулей для защиты одного помещения. На крепежной площадке предусмотрены ролики, для облегчения подъема модуля при установке. Габаритные размеры: ø320, Hобщ=530. | 0 | 0
3 | XQQC30/1.6-SA |  | Модуль V=30л., Рр=1,6 МРа, Ду ЗПУ=15мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, устройство электромагнитного пуска, индикатор давления, сигнализатор давления, потолочное крепление. Особенности: Применяется как модульная АУГП для объектов особо малого и малого объема (до 33 м3).При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Не рекомендуется использовать несколько модулей для защиты одного помещения. Габаритные размеры: Ф420, Hобщ=520. | 0 | 0
МОДУЛИ СЕРИИ ZQ (ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК)
1 | ZQ90/4.2 |  | Модуль V=90л., Рр=4,2 МРа, Ду ЗПУ=32мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. Особенности: Применяется в составе батарей газового пожаротушения для защиты объектов большого объема и в централизованных установках (до 100 м3). При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Запуск производится устройством пневматического пуска от пускового модуля. Габаритные размеры: Ф366, Hобщ=1280, Нцво=1175. | 0 | 0
2 | ZQ120/4.2 |  | Модуль V=120л., Рр=4,2 МРа, Ду ЗПУ=32мм (без ГОТВ). В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. Особенности: Применяется в составе батарей газового пожаротушения для защиты объектов большого объема и в централизованных установках (до 135 м3). При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (доп опция). Запуск производится устройством пневматического пуска от пускового модуля. Габаритные размеры: Ф366, Hобщ=1585, Нцво=1475. | 0 | 0
ПУСКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1 | SA-QDQ |  | Устройство пневматического пуска для модулей серии ZQ. | 0 | 0
2 | 4L (FL-QD4-1) |  | Пусковой модуль V=4л. Рр=6 Мpa. В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. Особенности: Предназначен для пневматического запуска АУГП и управления распеделительными устройствами централизованных установок. Заправлен азотом. | 0 | 0
3 | 10L (FL-QD10-1) |  | Пусковой модуль V=10л. Рр=6 Мpa. В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. Особенности: Предназначен для пневматического запуска АУГП и управления распеделительными устройствами централизованных установок. | 0 | 0
4 | 15L (FL-QD15-1) |  | Пусковой модуль V=15л. Рр=6 Мpa. В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство,индикатор давления. Особенности: Предназначен для пневматического запуска АУГП и управления распеделительными устройствами централизованных установок. | 0 | 0
5 |  |  | Рукав высокого давления системы пневмопуска. Предназначен для соединения всех комплектующих, входящих в состав системы пневмозапуска. Длина рукава 1 м. | 0 | 0
6 |  |  | Рукав высокого давления системы пневмопуска. Предназначен для соединения всех комплектующих, входящих в состав системы пневмозапуска. Длина рукава 0,5 м. | 0 | 0
7 | DG-DQ |  | Атмосферный клапан. Рзакр = 0.17 Мра. Особенности: Предназначен для поддержания атмосферного давления в линии системы пневмозапуска до момента пуска. Является предохранительным устройством системы пневмопуска - исключает ложное срабатывание АУГП при подтравливании ЗПУ пускового модуля (используется в комплекте с адаптером). | 0 | 0
8 | SA-XY |  | Атмосферный клапан. Рзакр = 0.17 Мра. Особенности: Предназначен для поддержания атмосферного давления в линии системы пневмозапуска до момента пуска. Является предохранительным устройством системы пневмопуска - исключает ложное срабатывание АУГП при подтравливании ЗПУ пускового модуля (используется в комплекте с адаптером). | 0 | 0
9 |  |  | Адаптер атмосферного клапана. | 0 | 0
10 | QFD |  | Обратный клапан для системы пневмозапуска. | 0 | 0
11 |  |  | Тройник системы пневмозапуска. Особенности: Используется при построении сложной схемы линии пневмозапуска (разветвленная система). | 0 | 0
12 |  |  | Соединитель резьбовой системы пневмозапуска DN6. Особенности: Используется для удлинения линии пневмозапуска | 0 | 0
13 |  |  | Набор для оконцевания трубок системы пневмозапуска. Особенности: Комплект на одну сторону трубки, устройство для оконцевания и медная трубка в комплект не входят. | 0 | 0
14 |  |  | Заглушка системы пневмозапуска. Устанавливается на устройстве пневматического запуска последнего модуля. | 0 | 0
15 | SA-QDD |  | Устройство электромагнитного пуска. | 0 | 0
ШКАФЫ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1 | BOX BODY FOR GQQ40 |  | Шкаф металлический для модуля газового пожаротушения | 0 | 0
2 | BOX BODY FOR GQQ90 |  | Шкаф металлический для модуля газового пожаротушения | 0 | 0
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
1 | AF |  | Предохранительный клапан используется в системах на несколько направлений. Предназначен для аварийного сброса давления в коллекторе для исключения его разрыва в случае отказа распределительного устройства. ДУ - 15 мм. Устанавливается в коллекторе для МГП. | 0 | 0
2 | YD-QY/32 |  | Обратный клапан предназначен для предотвращения движения потока ГОТВ в обратном направлении и используется при объединении баллонов батареи газового пожаротушения. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. Устанавливается между коллектором и рукавом высокого давления каждого баллона. | 0 | 0
3 | YX-QY |  | Cигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащего вещества в трубопровод установок газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств. Расчитан на круглосуточный режим работы в установках газового, водяного пожаротушения. Сигнализатор предназначен для работы в помещениях. | 0 | 0
4 | SA-GR9/12 L=440 |  | Рукав высокого давления применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 440 мм. | 0 | 0
5 | LG-QY/32-L=450 |  | Рукав высокого давления угловой применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 450 мм. | 0 | 0
6 | LG-QW/32-L=650 |  | Рукав высокого давления применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 650мм. В комплект входит СДУ. | 0 | 0

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АГПТ КИТАЙ
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | РАЗМЕРЫ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
КОЛЛЕКТОРЫ
1 | Коллектор D50 - 2 | L=1400 | Труба Ду50, штуцер под обратный клапан или РВД, штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | 0 | 0
2 | Коллектор D50 - 3 | L=1800 |  | 0 | 0
3 | Коллектор D50 - 4 | L=2200 |  | 0 | 0
4 | Коллектор D50 - 5 | L=2600 |  | 0 | 0
5 | Коллектор D65 - 2 | L=1400 | Труба Ду65, штуцер под обратный клапан или РВД, штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | 0 | 0
6 | Коллектор D65 - 3 | L=1800 |  | 0 | 0
7 | Коллектор D65 - 4 | L=2200 |  | 0 | 0
8 | Коллектор D65 - 5 | L=2600 |  | 0 | 0
9 | Коллектор D80 - 2 | L=1400 | Труба Ду80, штуцер под обратный клапан или РВД, штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | 0 | 0
10 | Коллектор D80 - 3 | L=1800 |  | 0 | 0
11 | Коллектор D80 - 4 | L=2200 |  | 0 | 0
12 | Коллектор D80 - 5 | L=2600 |  | 0 | 0
13 | Коллектор D100 - 2 | L=1400 | Труба Ду100, штуцер под обратный клапан или РВД, штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | 0 | 0
14 | Коллектор D100 - 3 | L=1800 |  | 0 | 0
15 | Коллектор D100 - 4 | L=2200 |  | 0 | 0
16 | Коллектор D100 - 5 | L=2600 |  | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Коллектор может быть изготовлен любой длины с учётом пожеланий клиента.
СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ
1 | Стойка 40L - 1 | 500*380*855 | Стойка под модуль GQQ40L/2,5-SA ( 40л). | 0 | 0
2 | Стойка 70L - 1 | 620*500*720 | Стойка под модули GQQ70L/2,5-SA ( 70л) | 0 | 0
3 | Стойка 70L - 2 | 1000*500*1575 |  | 0 | 0
4 | Стойка 70L - 3 | 1400*500*1575 |  | 0 | 0
5 | Стойка 70L - 4 | 1800*500*1575 |  | 0 | 0
6 | Стойка 70L - 5 | 2200*500*1575 |  | 0 | 0
7 | Стойка 90L - 1 | 620*500*890 | Стойка под модули GQQ90L/2,5-SA ( 90л) | 0 | 0
8 | Стойка 90L - 2 | 1000*500*1775 |  | 0 | 0
9 | Стойка 90L - 3 | 1400*500*1775 |  | 0 | 0
10 | Стойка 90L - 4 | 1800*500*1775 |  | 0 | 0
11 | Стойка 90L - 5 | 2200*500*1775 |  | 0 | 0
12 | Стойка 100L - 1 | 620*500*890 | Стойка под модули GQQ100L/2,5 ( 100л) | 0 | 0
13 | Стойка 100L - 2 | 1000*500*1865 |  | 0 | 0
14 | Стойка 100L - 3 | 1400*500*1865 |  | 0 | 0
15 | Стойка 100L - 4 | 1800*500*1865 |  | 0 | 0
16 | Стойка 100L - 5 | 1800*500*1865 |  | 0 | 0
17 | Стойка 120L - 1 | 620*500*1200 | Стойка под модули GQQ120L/2,5-SA (120л) | 0 | 0
18 | Стойка 120L - 2 | 1000*500*2090 |  | 0 | 0
19 | Стойка 120L - 3 | 1400*500*2090 |  | 0 | 0
20 | Стойка 120L - 4 | 1800*500*2090 |  | 0 | 0
21 | Стойка 120L - 5 | 2200*500*2090 |  | 0 | 0
22 | Стойка 90L - 2 | 1000+230*500*1775 | Стойка под модули ZQ90/4.2 ( 90л) | 0 | 0
23 | Стойка 90L - 3 | 1400+230*500*1775 |  | 0 | 0
24 | Стойка 90L - 4 | 1800+230*500*1775 |  | 0 | 0
25 | Стойка 90L - 5 | 2200+230*500*1775 |  | 0 | 0
26 | Стойка 120L - 2 | 1000+230*500*2090 | Стойка под модули ZQ120/4.2 (120л) | 0 | 0
27 | Стойка 120L - 3 | 1400+230*500*2090 |  | 0 | 0
28 | Стойка 120L - 4 | 1800+230*500*2090 |  | 0 | 0
29 | Стойка 120L - 5 | 2200+230*500*2090 |  | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Стойка может быть изготовлена любого размера с учётом пожеланий клиента.
НАСАДКИ
1 | SA-FS15 (PZ-QY/15) |  | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1/2", тип резьбы - внутренняя. | 0 | 0
2 | SA-FS20 (PZ-QY/20) |  | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 3/4", тип резьбы - внутренняя. | 0 | 0
3 | SA-FS25 (PZ-QY/25) |  | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1", тип резьбы - внутренняя. | 0 | 0
4 | SA-FS32 (PZ-QY/32) |  | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1 1/4", тип резьбы - внутренняя. | 0 | 0
5 | SA-FS40 (PZ-QY/40) |  | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 1 1/2", тип резьбы - внутренняя. | 0 | 0
6 | SA-FS50 (PZ-QY/50) |  | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, присоединительный размер 2", тип резьбы - внутренняя. | 0 | 0
ОТВОДЫ 90°
1 | Отвод DN15 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15 мм, толщина стенки - 7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
2 | Отвод DN20 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20 мм, толщина стенки - 7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
3 | Отвод DN25 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25 мм, толщина стенки - 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
4 | Отвод DN32 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
5 | Отвод DN40 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
6 | Отвод DN50 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Трубастальная, бесшовная, диаметр - 50мм, толщина стенки - 10-10,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
7 | Отвод DN65 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 65мм, толщина стенки - 11,5-12,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
8 | Отвод DN80 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 80мм, толщина стенки - 14-15мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
9 | Отвод DN100 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 100мм, толщина стенки - 14,5-16мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
10 | Отвод DN15*DN20 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 15мм * 20мм, толщина стенки - 10-11мм*7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
11 | Отвод DN20*DN25 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 20мм - 25мм, толщина стенки - 11-12мм*8-8,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
12 | Отвод DN25*DN32 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 25мм - 32мм, толщина стенки - 13-14мм*9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
13 | Отвод DN32*DN40 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 32мм - 40мм, толщина стенки - 12-13мм*9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
14 | Отвод DN40*DN50 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба, стальная, бесшовная, диаметр - 40мм - 50мм, толщина стенки - 16-16,5мм*9-10,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
15 | Отвод DN50*DN65 (90⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 50мм - 65мм, толщина стенки - 18,5-20,5мм*11,5-12,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
ОТВОДЫ 135°
1 | Отвод DN15 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15 мм, толщина стенки - 7-8 мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
2 | Отвод DN20 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20 мм, толщина стенки - 7-8 мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
3 | Отвод DN25 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25 мм, толщина стенки - 8-9 мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
4 | Отвод DN32 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32 мм, толщина стенки - 9-10 мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
5 | Отвод DN40 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
6 | Отвод DN50 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 50 мм, толщина стенки - 10-10,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
7 | Отвод DN65 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 65 мм, толщина стенки - 11-12мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
8 | Отвод DN80 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 80 мм, толщина стенки - 14-15мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
9 | Отвод DN100 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 100 мм, толщина стенки - 21-23мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
10 | Отвод DN15*DN20 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15мм*20 мм, толщина стенки - 7-8мм*10-11мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
11 | Отвод DN15*DN25 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15мм*25 мм, толщина стенки - 8-8,5мм*13-14мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
12 | Отвод DN20*DN25 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20мм*25 мм, толщина стенки - 8,5мм*11-12мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
13 | Отвод DN20*DN32 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20мм*32мм, толщина стенки - 10-11мм*16-18мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
14 | Отвод DN25*DN32 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25мм*32мм, толщина стенки - 10-11мм*13-14мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
15 | Отвод DN25*DN40 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25мм*40мм, толщина стенки - 10-11мм*15-16мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
16 | Отвод DN32*DN40 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32мм*40мм, толщина стенки - 9-10мм*12-13мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
17 | Отвод DN32*DN50 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32мм*50мм, толщина стенки - 9-10мм*16-18мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
18 | Отвод DN40*DN50 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40мм*50мм, толщина стенки - 10,5-11*16-18мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
19 | Отвод DN40*DN65 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40мм*65мм, толщина стенки - 11-12мм*25-26мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
20 | Отвод DN50*DN65 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 50мм*65мм, толщина стенки - 12-13мм*25-26мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
21 | Отвод DN50*DN80 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 50мм*80мм, толщина стенки - 12-13мм*28мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
22 | Отвод DN65*DN80 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 65мм*80мм, толщина стенки - 15-16мм*26-28мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
23 | Отвод DN65*DN100 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 65мм*100мм, толщина стенки - 22-23мм*40мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
24 | Отвод DN80*DN100 (135⁰) |  | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 80мм*100мм, толщина стенки - 21-22мм*35-40мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
ТРОЙНИКИ
76 | Тройник DN15 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15мм, толщина стенки 7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
77 | Тройник DN20 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20мм, толщина стенки 7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
78 | Тройник DN25 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
79 | Тройник DN32 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
80 | Тройник DN40 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40мм, толщина стенки 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
81 | Тройник DN50 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50мм, толщина стенки 9-11мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
82 | Тройник DN65 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65мм, толщина стенки 10,5-11,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
83 | Тройник DN80 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80мм, толщина стенки 11-11,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
84 | Тройник DN100 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 100мм, толщина стенки 14-15,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
85 | Тройник DN15*DN20*DN15 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15*20*15мм, толщина стенки 10-11мм*7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
86 | Тройник DN20*DN25*DN20 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*25*20мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-12,6мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
87 | Тройник DN25*DN15*DN25 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*15*25мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-13мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
88 | Тройник DN25*DN20*DN25 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*20*25мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-13мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
89 | Тройник DN25*DN32*DN25 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*32*25мм, толщина стенки 10-10,5мм*13,5-14,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
90 | Тройник DN32*DN20*DN32 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*20*32мм, толщина стенки 10-13мм*14-15мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
91 | Тройник DN32*DN25*DN32 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*25*32мм, толщина стенки 10-13мм*15-16мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
92 | Тройник DN32*DN40*DN32 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*40*32мм, толщина стенки 9,5-10мм*12-13мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
93 | Тройник DN40*DN25*DN40 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*25*40мм, толщина стенки 10-13мм*15-16мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
94 | Тройник DN40*DN32*DN40 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*25*40мм, толщина стенки 10-13мм*9-10,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
95 | Тройник DN40*DN50*DN40 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*50*40мм, толщина стенки 10-10,5мм*15,5-16,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
96 | Тройник DN50*DN65*DN50 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50*65*50мм, толщина стенки 11-11,5м*18-19мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
97 | Тройник DN65*DN80*DN65 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*80*65мм, толщина стенки 11-12,5мм*17,5-18мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
98 | Тройник DN80*DN100*DN80 |  | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80*100*80мм, толщина стенки 14-16мм*26,5-28,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
МУФТЫ (СОЕДИНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ)
1 | Муфта (соединитель резьбовой) DN15 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15мм, толщина стенки 5,5-6мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
2 | Муфта (соединитель резьбовой) DN20 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20мм, толщина стенки 5-5,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
3 | Муфта (соединитель резьбовой) DN25 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25мм, толщина стенки 7-7,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
4 | Муфта (соединитель резьбовой) DN32 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм, толщина стенки 9-9,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
5 | Муфта (соединитель резьбовой) DN40 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40мм, толщина стенки 7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
6 | Муфта (соединитель резьбовой) DN50 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
7 | Муфта (соединитель резьбовой) DN65 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
8 | Муфта (соединитель резьбовой) DN80 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80мм, толщина стенки 12-12,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
9 | Муфта (соединитель резьбовой) DN100 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 100мм, толщина стенки 14,5-15,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
10 | Муфта (соединитель резьбовой) DN15*DN20 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15*20мм, толщина стенки 8-8,5мм*5,5-6мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
11 | Муфта (соединитель резьбовой) DN20*DN25 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*25мм, толщина стенки 10-10,5мм*7-7,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
12 | Муфта (соединитель резьбовой) DN25*DN32 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*32мм, толщина стенки 12-13мм*8-9мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
13 | Муфта (соединитель резьбовой) DN32*DN40 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*40мм, толщина стенки 10,5-11,5мм*7,5-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
14 | Муфта (соединитель резьбовой) DN40*DN50 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*50мм, толщина стенки 12,5-13,5мм*6,5-7,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
15 | Муфта (соединитель резьбовой) DN50*DN65 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50*65мм, толщина стенки 17-17,5мм*9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
16 | Муфта (соединитель резьбовой) DN65*DN80 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*80мм, толщина стенки 19-20мм*-12,5-13,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
17 | Муфта (соединитель резьбовой) DN80*DN100 |  | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80*100мм, толщина стенки 28-29мм*15,5-16,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа, предельное давление 6 МПа. | 0 | 0
СРЕДСТВА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА
1 | Loctite 572 (50ml) HENKEL |  | Герметик (гель) для резьбовых соединений трубопроводов. Пригоден для крупной металлической резьбы. Медленная полимеризация продукта позволяет производить юстировку фитингов в процессе монтажа. Рабочие температуры -55°С - + 150°С. Однокомпонентный, не растекается, не изменяется в объёме и не засоряет системы. Заменяет любые виды ленточных, пеньковых и пастообразных уплотнителей. Легкий демонтаж соединения. | 0 | 0
2 | Loctite 7063 (400ml) HENKEL |  | Очиститель и обезжириватель (аэрозоль) для большинства деталей на основе органических растворителей. Не даёт никаких остатков. Предназначен для очистки поверхностей перед нанесением клеев и герметиков. Удаляет большинство консистентных смазок, масел, смазочных жидкостей, охлаждающих эмульсий и мелких твёрдых частиц с любых поверхностей. | 0 | 0

## МОДУЛИ ТРВ
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ (МУПТВ)
1 | МУПТВ-13,5-ГЗ-В-02-01 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., защ.площать до 22,9м², высота установ. 2,5,…4м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.+5…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
2 | МУПТВ-13,5-ГЗ-В-02-02 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., защ.площать до 24,6м², высота установ. 4…6м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.+5…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
3 | МУПТВ-13,5-ГЗ-Ж-02-01 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., защ.площать до 26,4м², высота установ. 2,5,…4м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.-10…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
4 | МУПТВ-13,5-ГЗ-Ж-02-02 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., защ.площать до 30,2м², высота установ. 4…6м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.-10…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
5 | МУПТВ(С)-13,5-ГЗ-В-02-01 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., автоном.tсраб.72±5°С, защ.площать до 22,9м², высота установ. 2,5,…4м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.+5…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
6 | МУПТВ(С)-13,5-ГЗ-В-02-02 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., автоном.tсраб.72±5°С, защ.площать до 24,6м², высота установ. 4…6м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.+5…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
7 | МУПТВ(С)-13,5-ГЗ-Ж-02-01 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., автоном.tсраб.72±5°С, защ.площать до 26,4м², высота установ. 2,5,…4м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.-10…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0
8 | МУПТВ(С)-13,5-ГЗ-Ж-02-02 |  | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 15 лит., автоном.tсраб.72±5°С, защ.площать до 30,2м², высота установ. 4…6м, Iсраб.0,2мА(min), tраб.-10…+50°С, 464х282мм. | 0 | 0

## ГЕНЕРАТОРЫ ГГПТ
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
Предприятие ЗАО"Источник плюс" разработало и производит модули газового тушения на основе твердотопливных газогенерирующих композиций. Модули имеют простую конструкцию. В процессе хранения и эксплуатации избыточное давление в модулях отсутствует, они безопасны и не требуют технического обслуживания в течение 10 лет. ГГПТ являются компактными малогабаритными изделиями, которые допускается устанавливать в любом месте защищаемого объема при любой ориентации в пространстве.
1 | Тунгус-1,0. |  | ГГПТ-1,0 (Генератор газового пожаротушения, тушение 1 м³ объема) Масса ГГПТ полная, кг, не более: 5,5 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр - 109 длина - 395 Защищаемый объем для тушения пожара подкласса А2,класса В в помещении с параметром негерметичности 0,044 м-1, м3: 1,0 Время выпуска газового огнетушащего вещества, с: 12…20 Ток срабатывания, А, не менее 0,12. | 0 | 0
2 | Тунгус-3,0. |  | ГГПТ-3,0 (Генератор газового пожаротушения, тушение 3 м³ объема) Масса ГГПТ полная, кг, не более: 7,5 Габаритные размеры, мм, не более: высота (с установленным кронштейном)-110 длина (с установленным кронштейном)-350 ширина-240 Защищаемый объем для тушения пожара подкласса А2,класса В в помещении с параметром негерметичности 0,044 м-1, м3: 3,0 Время выпуска газового огнетушащего вещества, с: 15…25 Ток срабатывания, А, не менее 0,36. | 0 | 0
3 | Тунгус-7,0. |  | ГГПТ-7,0 (Генератор газового пожаротушения, тушение 7 м³ объема) Масса ГГПТ полная, кг, не более: 18,5 Габаритные размеры, мм, не более: высота (с установленным кронштейном)-315 длина-340 ширина-302 Защищаемый объем для тушения пожара подкласса А2,класса В в помещении с параметром негерметичности 0,044 м-1, м3: 7,0 Время выпуска газового огнетушащего вещества, с: 15…25 Ток срабатывания, А, не менее 0,85. | 0 | 0

## МПП ТУНГУС
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
ТУНГУС 5Р ГРАНАТА С ЧЕКОЙ
1 | МПП(Н-Р)-5-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения перемещаемый с ручным запуском, (огнетушащая способность по площади/объему до 78 м²/100 м³). | 0 | 0
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТУНГУС
1 | МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, настенный, (огнетушащая способность по площади/объему до 1,2 м²/2,4 м³). | 0 | 0
2 | МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, настенный, (огнетушащая способность по площади/объему до 25 м²/38 м³). | 0 | 0
3 | МПП(Н)-2,7-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, потолочный. (огнетушащая способность по площади/объему до 32,5 м²/65 м³). | 0 | 0
4 | МПП(Н-С)-2,7-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, потолочный, огнетушащая способность по площади/объему до 32,5 м²/65 м³ (автономный МПП, t срабатывания 72 ºС). | 0 | 0
5 | МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, . огнетушащая способность по площади/объему до 40 м²/100 м³. | 0 | 0
6 | МПП(Н-С)-4-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, (автономный МПП, t срабатывания 72 ºС) огнетушащая способность по площади/объему до 40 м²/100 м³. | 0 | 0
7 | МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, (огнетушащая способность по площади/объему до 78 м²/100 м³). Для объектов сложной геометрической формы. | 0 | 0
8 | МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, (огнетушащая способность по площади/объему до 50 м²/150 м³). | 0 | 0
9 | МПП(Н-С)-6-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения, (автономный МПП, t срабатывания 72 ºС) огнетушащая способность по площади/объему до 50 м²/150 м³. | 0 | 0
10 | МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения,(высотный, огнетушащая способность по площади/объему до 72м²/171м³ с высоты до 13 м.). | 0 | 0
11 | МПП(Н)-10-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения (напольный с подачей порошка вертикально вверх до высоты 15 м, огнетушащая способность по пл/об до 36 м²/216 м³) . | 0 | 0
12 | МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения (функционирует при различной ориентации в пространстве, огнетушащая способность по пл/об до 80 м²/240 м³). | 0 | 0
13 | МПП(Н)-24-И-ГЭ-У2 |  | Модуль порошкового пожаротушения.(огнетушащая способность по площади/объему до 75 м²/250 м³). | 0 | 0
14 | Переходник для Тунгуса |  | Переходник для Тунгуса. | 0 | 0
СРЕДСТВА ЗАПУСКА МОДУЛЕЙ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТУНГУС
1 | Сигнально-пусковое устройство УСПАА-1 v2 |  | (однаканальная система обнаружения очагов возгорания: по тепловому каналу) (без элементов питания). | 0 | 0
2 | Сигнально-пусковое устройство УСПАА-1 v4 |  | (двухканальная система обнаружения очагов возгорания: по оптическому и тепловому каналу) (без элементов питания). | 0 | 0
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТУНГУС ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
1 | МПП(Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2 взрывозащищенный в нормальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
2 | МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-2(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр)-2(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
3 | МПП(Н-Взр)-4-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-4(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
4 | МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр)-6(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
5 | МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-9(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр)-9(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
6 | МПП(Н-Взр)-10-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-10-И-ГЭ-У2 взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
7 | МПП(Н-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2 взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
8 | МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2 взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. | 0 | 0
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТУНГУС ТЕРМОСТОЙКОГО ИСПОЛНЕНИЯ (t эксплуатациии от - 60 до + 90°С)
1 | МПП(Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2 в специальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
2 | МПП(Н-Т)-2-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-2(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-2(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
3 | МПП(Н-Т)-2,7-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-2,7(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-2,7(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
4 | МПП(Н-Т)-4-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-4(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
5 | МПП(Н-Т)-5-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-5-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-018-54572789-09 в специального исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
6 | МПП(Н-Т)-6-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-6(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного крепления) специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С | 0 | 0
7 | МПП(Н-Т)-9-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-9(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-9(н)-И-ГЭ-У2 (потолочного и настенного креп ления) специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
8 | МПП(Н-Т)-10-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-10-И-ГЭ-У2 специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
9 | МПП(Н-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2 специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0
10 | МПП(Н-Т)-24-И-ГЭ-У2 |  | МПП(Н-Т)-24-И-ГЭ-У2 специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С. | 0 | 0

## МПП МИГ
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МИГ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ (температура срабатывания +68 ºС)
1 | МПП-2,5/68Б МИГ |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5/68 МИГ является самосрабатывающим устройством. Защищаемая площадь (S) класса А не менее - 7 м2. Защищаемая площадь (S) класса В не менее - 7 м2. Защищаемый объем (V) класса А не менее - 18 м3. Защищаемый объем (V) класса В не менее - 12 м3. | 0 | 0
2 | МПП-5/68Б МИГ |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5/68 МИГ является самосрабатывающим устройством. Защищаемая площадь (S) класса А не менее - 17 м2. Защищаемая площадь (S) класса В не менее - 10 м2. Защищаемый объем (V) класса А не менее - 35 м3. Защищаемый объем (V) класса В не менее - 15 м3. | 0 | 0
3 | МПП-7/68Б МИГ |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5/68 МИГ является самосрабатывающим устройством. Защищаемая площадь (S) класса А не менее - 36 м2. Защищаемая площадь (S) класса В не менее - 16 м2. Защищаемый объем (V) класса А не менее - 75 м3. Защищаемый объем (V) класса В не менее - 18 м3. | 0 | 0
4 | МПП-7/68Б МИГ (диск) |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5/68 МИГ является самосрабатывающим устройством. Защищаемая площадь (S) класса А не менее - 36 м2. Защищаемая площадь (S) класса В не менее - 16 м2. Защищаемый объем (V) класса А не менее - 75 м3. Защищаемый объем (V) класса В не менее - 18 м3. | 0 | 0
5 | МПП-12/68Б МИГ |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5/68 МИГ является самосрабатывающим устройством. Защищаемая площадь (S) класса А не менее - 50 м2. Защищаемая площадь (S) класса В не менее - 27 м2. Защищаемый объем (V) класса А не менее - 110 м3. Защищаемый объем (V) класса В не менее - 36 м3. | 0 | 0

## ГОА АГС
Казгефест Engineering System Service
тел.: 8 (727) 233 48 62
email: info@kazgefest.kz
web: kazgefest.kz
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | ВНЕШНИЙ ВИД | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ОПТОВАЯ ЦЕНА
ГЕНЕРАТОРЫ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ АГС
1 | AGS-2/4 |  | Масса снаряженного генератора 4,6 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 1,6 кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 21 м3 Время работы45 ± 4,5 с Габаритные размеры диаметр 167 мм высота 175 мм Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 100 Гц ) 1g Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
2 | AGS-3 |  | Масса снаряженного генератора1 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 0,35 кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 3,2 м3 Время работы 19 ± 2,0 с Габаритные размеры диаметр 122 мм высота 70 мм Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 100 Гц ) 1g Классы тушения пожаров AB. | 0 | 0
3 | AGS-5 |  | Масса снаряженного генератора < 4,6 кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 60 м3 Рекомендуемый защищаемый объем 40 м3 Время работы 25 ± 3,5 с Узел запуска ВУД (Задержка срабатывания 6-9 сек.) Габаритные размеры диаметр 217 мм высота 101 мм максимальный габаритный размер 280 мм Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 35 Гц ) 0,5g Классы тушения пожаров A B E1. | 0 | 0
4 | AGS-6 |  | Масса снаряженного генератора 12,5 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 3,5 кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 52 м3 Время работы 37 с Габаритные размеры диаметр 167 мм высота 441 мм Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 2,0 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 100 Гц ) 1g Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
5 | AGS-7/1 |  | Масса снаряженного генератора 8,8 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 3,4 кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 63 м3 Время работы 83 ± 13 с Габаритные размеры диаметр 167 мм высота 356 мм с инжектором Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 35 Гц ) 0,5g Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
6 | AGS-7/2 |  | Масса снаряженного генератора 10,8 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 6,8 кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 )134 м3 Время работы 165 ± 17 с Габаритные размеры диаметр 167 мм высота 495 мм с инжектором Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 35 Гц ) 0,5g Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
7 | AGS-8/1 |  | Масса снаряженного генератора 10,0 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 3,25кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 60 м3 Время работы 78 ± 11 с Габаритные размеры диаметр 222 мм высота 222 мм Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 35 Гц ) 0,5g Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
8 | AGS-8/2 |  | Масса снаряженного генератора 18,0 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 6,7кг Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения ( d* < 0,001м-1 ) 124 м3 Время работы 165 ± 17с Габаритные размеры диаметр 222 мм высота 352 мм Узел запуска ВР-7.5, ВРТХ ВЭЛ, ВЭЛТХ Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при 25 °С 98 % механические воздействия (в диапазоне частот до 35 Гц ) 0,5g Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
9 | AGS-11/1 |  | Масса снаряженного генератора 0,6 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 0,11 кг Защищаемый объём 2,2 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 75 0С Время работы 7-8 с Габаритные размеры диаметр 124 мм высота 37 мм Узел запуска УЗ-7.5 Сопротивление узла запуска 7,5 Ом Минимальный ток запуска 1А Пусковое напряжение 8 – 30 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек Инерционность запуска генератора < 2 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
10 | AGS-11/2 |  | Масса снаряженного генератора 0,85 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 0,17 кг Защищаемый объём 3,4 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 75 0С Время работы 11 с Габаритные размеры диаметр 124 мм высота 49 мм Узел запуска УЗ-7.5 Сопротивление узла запуска 7,5 Ом Минимальный ток запуска 1А Пусковое напряжение 8 – 30 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
11 | AGS-11/3 |  | Масса снаряженного генератора 1,2 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 0,3 кг Защищаемый объём 6 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 75 0С Время работы 20 с Габаритные размеры диаметр 133 мм высота 69 мм Узел запуска УЗ-7.5 Сопротивление узла запуска 7,5 Ом Минимальный ток запуска 1А Пусковое напряжение 8 – 30 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек Инерционность запуска генератора < 2,0 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
12 | AGS-11/4 |  | Масса снаряженного генератора 2,0 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 0,9 кг Защищаемый объём 18 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 75 0С Время работы 25 с Габаритные размеры диаметр 165 мм высота 97 мм Узел запуска УЗ - 7.5, УЗ с ТОИ – внутренние Сопротивление узла запуска 7,5 Ом Минимальный ток запуска 1А Пусковое напряжение 8 – 30 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек Инерционность запуска генератора < 1,0 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаров AB. | 0 | 0
13 | AGS-11/5 |  | Масса снаряженного генератора 4,0 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 1,4 кг Защищаемый объём 28 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 120 0С Время работы 50 с Габаритные размеры диаметр 217 мм высота 104 мм Узел запуска УЗ - 7.5 - внутренний ВР - 7.5, ВРТХ - внешние ВЭЛ, ВЭЛТХ - внешние Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 2,0 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаров A B. | 0 | 0
14 | AGS-11/6 |  | Масса снаряженного генератора 4,5 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 2,4 кг Защищаемый объём 48 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 120 0С Время работы 40 с Габаритные размеры диаметр 217 мм высота 104 мм Узел запуска УЗ - 7.5 - внутренний ВР - 7.5, ВРТХ - внешние ВЭЛ, ВЭЛТХ - внешние Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,5 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаров AB. | 0 | 0
15 | AGS-11/7 |  | Масса снаряженного генератора 2,0 кг Масса аэрозолеобразуещего заряда 0,5 кг Защищаемый объём 10 м3 Температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 100 0С Время работы 40 с Габаритные размеры диаметр 165 мм высота 97 мм Узел запуска УЗ - 7.5 - внутренний ВР - 7.5, ВРТХ - внешниеВЭЛ, ВЭЛТХ - внешние Сопротивление узла запуска 7,5 Ом 2,5 – 4 Ом Минимальный ток запуска 1А 0,4 А Пусковое напряжение 8 – 30 В 1,5 – 24 В Длительность пускового импульса не менее 1,5 сек не менее 0,1 сек Инерционность запуска генератора < 1,0 сек Условия эксплуатации интервал рабочих температур ± 50 °С относительная влажность при НУ 98 % Классы тушения пожаро AB. | 0 | 0
УЗЛЫ ЗАПУСКА ГОА АГС
1 | Комбинированный электрический и термохимический узел запуска ВЭЛТХ |  | Узел запуска вкручивается с наружи генератора. Запуск осуществляется как электрическим импульсом, так и при превышении порогового значения температуры 180С. Напряжение 12÷24 В Минимальное значение пускового тока 0,4 А Вид тока постоянный Длительность электрического импульса не менее 0,5 с Сопротивление электрической цепи узла запуска 2,5-4,5 Ом (без доп. резисторов) Максимальное значение тока при постоянном контроле состояния цепи электрического пускане должно превышать 0,005 А Максимальное значение тока при периодическом контроле состояния цепи электрического пуска не должно превышать 0,05 А. | 0 | 0
2 | Электрический узел запуска ВЭЛ |  | Узел запуска вкручивается с наружи генератора. Запуск осуществляется электрическим импульсом. Напряжение 12÷24 В Минимальное значение пускового тока 0,4 А Вид тока постоянный Длительность электрического импульса не менее 0,5 с Сопротивление электрической цепи узла запуска 2,5-4,5 Ом (без доп. резисторов) Максимальное значение тока при постоянном контроле состояния цепи электрического пускане должно превышать 0,005 А Максимальное значение тока при периодическом контроле состояния цепи электрического пуска не должно превышать 0,05 А. | 0 | 0
3 | Электрический узел запуска ВР-7,5 |  | Узел запуска вкручивается с наружи генератора. Запуск осуществляется электрическим импульсом. Напряжение 12÷24 В Минимальное значение пускового тока 1,0 А Вид тока постоянный Длительность электрического импульса не менее 1,5 с Сопротивление электрической цепи узла запуска 7,5-8,0 Ом (без доп. резисторов) Максимальное значение тока при постоянном контроле состояния цепи электрического пускане должно превышать 0,005 А Максимальное значение тока при периодическом контроле состояния цепи электрического пуска не должно превышать 0,05 А. | 0 | 0
4 | Электрический узел запуска УЗТ-7,5 |  | Узел запуска вкручивается с наружи генератора. Запуск осуществляется электрическим импульсом. Напряжение 12÷24 В Минимальное значение пускового тока 1,0 А Вид тока постоянный Длительность электрического импульса не менее 1,5 с Сопротивление электрической цепи узла запуска 7,5-8,0 Ом (без доп. резисторов) Максимальное значение тока при постоянном контроле состояния цепи электрического пускане должно превышать 0,005 А Максимальное значение тока при периодическом контроле состояния цепи электрического пуска не должно превышать 0,05 А. | 0 | 0
5 | Термохимический узел запуска ВТХ |  | Узел запуска вкручивается с наружи генератора. Запуск осуществляется как электрическим импульсом, так и при превышении порогового значения температуры 180С. | 0 | 0
6 | Узел запуска ВУД |  | Предназначен для запуска генератора переносного типа АГС-5Р. Узел запуска вкручивается снаружи генератора. Запуск осуществляется в ручную. Задержка срабатывания 6-9 сек. | 0 | 0